## Slide 1: Energiemangement industrie
Energiemanagement industrie Marcel Laes
General Manager
mlaes@cimpro.com
We make your company smart

## Slide 2: CimPro BV
Vestigingen
  Eindhoven
  Sint Niklaas
Activiteiten
  Procesbeheer op afstand
  Energiebeheer op afstand
Diensten
  Technical support
  Training
  Project-coaching

## Slide 3: Referenties Energiemanagement industrie

## Slide 4
Energiemanagement
Industrie

## Slide 5: Marktonderzoek energiemanagement industrie
Misverstand | Probleem
We noteren maandelijks onze belangrijkste verbruikers in EXCEL | Men heeft wel data maar geen inzicht
We noteren dagelijks onze belangrijkste verbruikers in EXCEL | Is arbeidsintensief. Men heeft wel data maar geen inzicht
Meterstanden worden automatisch gelogd in SCADA | SCADA is real-time procesautomatisering. Energiemanagement is gebaseerd op PDCA
Energie heeft geen prioriteit | Energie staat niet op de agenda van het management. Wat niet weet, wat niet deert

## Slide 6: Inzicht in uw energiehuishouding
Praktijk wijst echter uit dat er besparingen gerealiseerd worden tussen de 10 – 30%
Waar zitten deze besparingen:
  Sluipverbruiken
  Gecontracteerd vermogen te hoog
  Koeling parameters verkeerd ingesteld
  Stoom parameters verkeerd ingesteld
  Lekken perslucht
  Ovens te vroeg/laat in vollast

## Slide 7: Succesfactoren energiemanagement
Proceskennis
ICT
Autoriteit

## Slide 8: Stappenplan Energiemanagement
Breng energiehuishouding in kaart
Begrijp de processen
Installeer energiemanagement systeem
Bestudeer de relevante gegevens
Automatiseer de analyse
Energiehuishouding
Bestudeer gegevens
Automatiseer analyse
Energiemanagement
Proces

## Slide 9: 1> Breng uw energiehuishouding in kaart

## Slide 10: 2 > Inzicht in process installaties
Koeling
Perslucht
Stoom

## Slide 11: Energieverbruik compressor
Compressormotor
  50 kW > 200 kW
Draaiuren
  1000 > 8.760
Verbruik
  0,1 EURO/kWh
  5,000 > 175,200 EURO / Jaar

## Slide 12: Koelcyclus > Mollier
Verdamper
  Onttrekken van warmte
Compressor
  Drukverhoging koelmedium
Condensor
  Afgifte van warmte
Expansie
  Drukverlaging koelmedium

## Slide 13: Mollier diagramma
Meest nuttige warmte
Oververhitting in de verdamper
Oververhitting buiten de verdamper
Oververhitting
Compressor
Condensor
Expansie
Verdamper

## Slide 14: Meetgegevens

## Slide 15: Waar gaat het fout?
Koelvermogen niet afgestemd op vraag
  Aan/uit
  Te veel schakelen
Lage druk temperatuur te laag
  Slecht rendement
  Te diepe koeling
Slechte COP

## Slide 16: Stap 3 > Installeer Energiemanagement systeem
Meters
Onderstations
Beheerssysteem
Sensoren
Gateways
Energiemanagement software

## Slide 17: Sensoren
kWh meters
Pulsen
PLC
Draadloze transmitters

## Slide 18: Gateways > benchmarken in functie van productie
Energie
  kWh
  kWh/ Ton
  Kwh/Ton/Batch
Waar zitten de productiegegevens
  PLC’s
  SCADA

## Slide 20: Energiemanagement software
Historisch
Analyse
Load
Overzicht

## Slide 21: Stap 4 > Bestudeer grafieken

## Slide 22: Stap 5 > Automatiseer analyse
Analyses
  Afwijkingen patroon
  Vele informatiebronnen
  Zelf in te stellen
Voorbeelden
  Gasverbruik wijkt af van normverbruik
  Lek perslucht
  Machines blijven draaien
  Sluipverbruiken
Betrek iedereen bij verbeterprocessen

## Slide 23: Conclusie
Energiemonitoring
  Lange termijn
  Vergeet de productiegegevens niet
  Geen real-time
  PDCA model
Voordelen
  Continue verbeteren
  Ga eerst voor low-hanging fruit
  Is een tool, geen product
Geen Vendor Lock In

## Slide 24: Bedankt
Marcel Laes CimPro Europark Oost 34 9100 Sint-Niklaas NL 088 246 77 00 BE 03 765 09 53 www.cimpro.com
We make your company smart