## Slide 2: Inleiding tot stoomnetten
Michel De Paepe
department of FLOW heat and combustion mechanics
  Applied thermodynamics & heat transfer
Met dank aan de info op : http://www.spiraxsarco.com

## Slide 3: Stoom network : opbouw

## Slide 4: Proces stoom

## Slide 5: Stoom als warmtetransport medium
Hoge thermische capaciteit (2100 kJ/kg)
Lage kost (behandeling water wel nodig)
Hogere druk ivg thermische olie
Geen pompen nodig
Relatief eenvoudige regeling
Temperatuurcontrole via druk
Condensaat terugvoer en condensonspotten
Brandveilig en steriel

## Slide 6: Stoomproductie

## Slide 7: Spuisysteem

## Slide 8: Condensaat terugvoer
Energieinhoud van consensaat

## Slide 9: Condensaat terugvoer

## Slide 10: Stoomkwaliteit

## Slide 11: Waterslag

## Slide 12: Afvoer van water in het netwerk

## Slide 13: Correcte implementaties

## Slide 14: Condenspot plaatsing

## Slide 15: Eindgebruiker layout

## Slide 16: Uitzetting van leidingen

## Slide 17: ConstructiE – expansiE oplossingen

## Slide 18: Balgen

## Slide 19: Warmteverlies in leidingen

## Slide 20: Michel De Paepe Professor DEPARTMENT OF FLOW, HEAT AND COMBUSTION MECHANICS E michel.depaepe@ugent.be T +32 9 264 32 94 www.ugent.be www.floheacom.ugent.be
Ghent University @MichelDePaepe Michel De Paepe
More info on http://www.spiraxsarco.com