## Slide 1: Decarbonisatie onder spanning IE-Net expertgroep Energie
30 november 2023
Voorstelling van de “ie-net visietekst 2022 expertgroep Energie”
op Energikevent: “Fossielvrije oplossingen om stoom of warmte te produceren!​”

## Slide 2: Doel visietekst
Impact Elektrificatie
  Industrie
  + Transport & gebouwen
2030
Waarom focus op 2030 ?
Eisenkader
“simpele lineaire doelstelling”
Grote
energie-intensieve
bedrijven
Middelgrote
en kleinere
energie-intensieve
bedrijven
Transport
Gebouwen
Resulterende Elektrificatie
CO2-projecten
Warmtehuishouding
Start
Groooote uitdaging !

## Slide 3: Regelgeving
In 2020 21% lager
dan in 2005
2030
2020
2005
100%
79%
39%
In 2030 61% lager dan in 2005
ETS-doelstelling 2020
ETS-doelstelling 2030
- 50% tov 2020

## Slide 4: Uitdaging
1 771 563
1 346 434
Daling > 21%
Stationaire installaties in EU 27 binnen EU ETS

## Slide 5: Uitdaging
1 241 380
829 599
Daling > 30%
530 183
516 835
Daling : 3%
Tussen 2005 en 2020 daling ETS = daling energie sector
i.e. sluiting oudere (steenkool) centrales
Verbranding fossiel brandstoffen >20MW
(groot aandeel = energiesector)
Overige stationaire installaties
(enkel industrie)
!! ETS werkt !!

## Slide 6: Uitdaging
2030
2020
2005
100%
79%
39%
Gehaald maar met nuance !
Stel : CO2-emissie target voor industrie in België tegen 2030
= -50% t.o.v. 2020
… Alhoewel geen werkelijke verplichting per individueel bedrijf noch land of regio
Non-ETS ≈ -50%
2020
2030
Energie
sector
Industrie
ETS ≈ -50%

## Slide 7: Uitdaging
Enorme uitdaging tegen 2030 voor de industrie in EU
  … en dus zeker voor Vlaanderen / België
Methoden om CO2 te reduceren in de industrie
  Elektrificatie
  CCS / CCU
  Waterstof + andere moleculen
  Biomassa
  …
Opletten waterstof
  Grote energie intensieve bedrijven
  Middelgrote & kleine energie intensieve bedrijven

## Slide 8: Staalindustrie Cementindustrie
10.2 Mt CO2
Plannen ARCELOR (3.9 Mt CO2)
  Hoogoven B (2021 – 2024):
    Torero: biokool
    CO => Steelanol: bio-ethanol
  Hoogoven A (2030):
    DRI / Direct gereduceerd ijzer; initieel aardgas => waterstof
    2 elektrische ovens
CCS Gent Carbon Hub (6 Mt CO2)
4.2 Mt CO2
  2/3 proces emissie door decarbonisatie kalksteen
  1/3 verbrandingsemissie
Plannen Holcim (1 Mt CO2):
    GO4ZERO
      Nat => droog proces
      Oxy verbranding: aangerijkte CO2 makkelijker te capteren
      CCS
Projecten
Projecten
Zie visienota
Projecten
Elektrificatie / H2 / CCS / Biomassa
CCS / Elektrificatie

## Slide 9: (Petro) chemie Raffinaderijen
720 bedrijven in België;
  80% productie => export
12.2 Mt CO2
  70% CO2: procesemissie
  30% CO2: verbrandingsemissie
CO2 reductie
  Elektrificatie
  CCS  Antwerp @C (5 – 10 Mt CO2)
5.7 Mt CO2 (scope 1)
70 Mt CO2 (scope 3)
    Business & energietransitie:
    Decarboniseren van productieproces
    Reductie van benzine en diesel; elektrificatie van wegtransport
    Low carbon brandstoffen voor scheepvaart, luchtvaart
    Low carbon grondstoffen voor petrochemie
CCS
Elektrificatie / CCS
Projecten
Verandering

## Slide 10: 1. Grote energie-intensieve bedrijven

## Slide 11: 1. Grote energie-intensieve bedrijven
Resultaat => topje van de ijsberg => technology shift
Let op : dit vergt ingrijpend wijzigingen de industrie

## Slide 12: 2. Middelgrote & kleine energie-intensieve bedrijven
CO2  WARMTE
  CCS + H2 => beperkt  elektrificatie !!
  “warmtehuishouding”
    Warmte integratie
    Warmtepompen
    Elektrische ketels
Cfr. Fluxys

## Slide 13: 1. + 2. Alle sectoren
Elektriciteit verbruik industrie 2020 = 34,7 TWh
Toename elek. verbruik industrie = 19 TWh  +55%
Als H2 elders gepr. toename industrie = 16 TWh  +46%
+50%

## Slide 14: Transport Gebouwen
Personenwagens
  EV => boven verwachting
Vrachtwagens
  Elektrische truck breekt door
Gebouwen en woningen
Impact elektrificatie =
+ 8.396 GWh per jaar
Warmtepompen per jaar Vlaanderen
Impact elektrificatie :
+ 2.300 GWh per jaar

## Slide 15: Elektrificatie
Industrie : toename => +50%
Industrie + anderen
Bij een volkomen vlak profiel :
 + 3 GW (24/7/365)
Onderzoeksvergelijking :

## Slide 16: Zijn we klaar?
“ Schaffen wir das ? “
Situering (cfr. Elia studie –> 2050 )
  Elektrificatie vs molecule
  meer elektrificatie leidt tot een lager verbruik…
  …maar vereist meer lokale hernieuwbare productie
Verwachte elektriciteitsvraag en hernieuwbaar potentieel in de EU in 2050 (Bron:Elia)
Elektrificatie => efficiënter als keten => hoe dan ook goede keuze….
….maar productie moet wel volgen

## Slide 17: Zijn we klaar?
Energieproductie
 Bijna verdubbelen tov 2020
en er wordt ook ontmanteld
Er moet nog XX GW aan elektriciteitsproductiecapaciteit bijkomen boven op vervanging!
Geïnstalleerde capaciteit
  2000 : 14,6 GW (58% therm. / 41% nucl. /1% wind +hydro)
  2020: 20,8 GW
  2022: 27,9 GW
  2030 : ???? GW
1982: 45 TWh
2000 79 TWh
+ 75% in 18 jaar
Raming Elia tot 2034: 120 TWh:
+ 40% in 11 jaar. Doenbaar?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_elektriciteitsvoorziening#/media/Bestand:Electricity_generation_in_Belgium.svg

## Slide 18: Zijn we klaar?
Transmissie / uitdaging Elia
  complexer
  Europese energie markt
  => versterking en uitbreiding net
  grotere RES clusters
  => versterking en uitbreiding net
  70kV /36kV => toename =>
  vereist versterking
Distributie / uitdaging Fluvius
  Investeringsplan & scenario’s
  Versterking:
    10.000 à 20.000 km distributienet
    10.000 à 20.000 transformatoren
Versterking, uitbreiding & vernieuwing !!!

## Slide 19: Zijn we klaar?
Zéér grote uitdaging… voor 2030 !
Industrie : ingrijpende veranderingen (cfr .ijsberg)
Elektriciteitsverbruik industrie: +50% tegen 2030
Industrie + transport + gebouwen: +3GW (24/7/365) tegen 2030
E-Productie capaciteit : toename tot 38 GW nog 10 GW te bouwen boven op vervanging
Netten op alle niveaus versterken & vernieuwen

## Slide 20: Aanbevelingen
Zorg voor een werkbaar investeringskader, of er komen geen investeringen
Integreer meer bestaande technologieën en stimuleer ontwikkeling van nieuwe technologieën
Zorg voor leveringszekerheid: voldoende elektriciteitsproductie en netwerkinfrastructuur
Ontwikkel CO2 netwerken en CCS/CCU projecten
Investeer in onderzoek, opleiding en stimulering voor meer technische arbeidskrachten

## Slide 21: Vragen voor het debat
… als ingenieurs … “Wir schaffen das”… maar een heel grote uitdaging tegen 2030 !
Vragen :
  Financiële middelen ? (evident)
WAAR ?
WANNEER ?
WIE ?
Nimby (cfr. Ventilus) /
Vergunningen (cfr. stikstof) /
Regelgeving / procedures
Technische arbeidskrachten / Genoeg ingenieurs ?

## Slide 22
Expertgroep energie
Mieke Dams
Marc De Niel
Jan Desmet
Frank Koninckx
Dirk Meire
Aldo Peeters
Jonas Verstraeten